## Sheet1
重大隐患基本情况表
隐患来源 | 隐患名称 | 隐患地址 | 整改情况 | 责任单位 | 整改时限 | 整改状态
部门检查发现 | 进出水、温度报警装置不能正常使用。 | 中频炉 | 进出水、温度报警装置显示仪表损坏、已更换 | 鄂州市士全冶金 机械有限公司 | 2023-05-31 | 已整改
部门检查发现 | 进出水、温度报警装置不能正常使用。 | 中频炉 | 进出水、温度报警装置显示仪表损坏、已更换 | 鄂州市百雉船舶 铸件厂 | 2023-05-31 | 已整改
部门检查发现 | 加油机未定期做导通测试 | 加油机 | 加油机已进行导通测试 | 鄂州市沐阳商贸刘畈加油站 | 5.22-6.6 | 已整改
部门检查发现 | 加油机软管老化龟裂 | 加油机 | 4号加油机软管老化龟裂，加油机已停用 | 鄂州市沐阳商贸刘畈加油站 | 5.22-6.6 | 已整改
部门检查发现 | 95号汽油加油机有孔洞未封堵 | 加油机 | 95号汽油加油机孔洞已封堵 | 鄂州市汀祖镇加油站 | 5.22-6.6 | 已整改
部门检查 | 熔炼炉未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置 | 湖北荣立重工机械有限公司 | 已安装出水温度、进出水流量差监测报警装置 | 樊口街道应急办 | 5.22-6.6 | 已整改
部门检查 | 熔炼炉未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置 | 湖北自强电工材料有限公司 | 已安装出水温度、进出水流量差监测报警装置 | 樊口街道应急办 | 5.22-6.6 | 已整改
部门检查 | 鄂州市华容区临江乡卫生院（城区院区）火灾隐患 | 鄂州市鄂城区凤凰街办武昌大道447-16-17-18号 | 正在整改中 | 鄂州市华容区卫生健康局 鄂州市华容区临江乡卫生院（城区院区） | 2023-07-31 | 已整改
鄂城区住建局安全检查发现 | 房屋建筑 | 新106国道碧石杨三锦段 | 该项目门楼进门右边卸料平台后锚固长度不足 | 天马建设工程有限公司 | 2023-05-17 | 已整改
鄂城区住建局安全检查发现 | 房屋建筑 | 新106国道碧石杨三锦段 | 施工塔吊正下方钢筋加工区无任何防护措施 | 天马建设工程有限公司 | 2023-05-17 | 已整改
鄂城区住建局安全检查发现 | 房屋建筑 | 新106国道碧石杨三锦段 | 多台起重机械施工未进行专家论证 | 天马建设工程有限公司 | 2023-05-17 | 已整改
部门检查发现 | 湖北增泰汽车服务有限公司汽修、物流综合市场消防措施不落实 | 汪家湾拆迁安置楼1-5号东北方向 | 下达整改通知 | 湖北增泰汽车服务有限公司、五里墩股经社 | 2023年12月底 | 已整改
部门检查发现 | 武昌大道所家服装加工园消防措施不落实 | 武昌大道437号 | 下达整改通知 | 多佳服装集团、湖北丰凯物业有限公司、各服装加工企业 | 2023年12月底 | 已整改
省矿山局检查 | 气体检测仪非矿用 | 胜灵矿业 | 已更新购买矿用气体检测仪 | 鄂州市胜灵矿业 有限责任公司 | 2023-06-10 | 已整改
部门检查发现 | 靠墙窗户玻璃破损导致雨水进入浇注区地面积水 | 浇注区 | 已联系相关方对破损窗户进行修缮。 | 鄂州市汀祖镇凤凰宏伟机械铸造厂 | 2023-06-26 | 已整改
部门检查发现 | 屋顶漏水导致地面积水 | 浇注区 | 受连续降雨影响，已对地面积水采取临时处置措施进行清理，待天气好转进行全面整改。 | 鄂州市昌鑫铸钢 有限责任公司 | 2023-06-30 | 已整改
部门检查发现 | 应急钢包容量小于中频炉炉体容量 | 铸造车间 | 调整容量较大的钢包为应急钢包。 | 鄂州市士全冶金 机械有限公司 | 2023-07-10 | 已整改
部门检查发现 | 中频炉未安装水流量温度报警装置 | 2#车间 | 已联系相关方，设备在购置中。 | 鄂州市明鑫机械 有限公司 | 2023-07-30 | 已整改 | 18个
部门检查发现 | 杜山镇卫生院氧气库房泄露报警器使用的是燃气泄露报警器，应该用专用氧气泄露报警器 | 氧气库房 | 已更换专用氧气泄露报警器 | 杜山卫生院 | 45127 | 已整改
部门检查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 旭光大道 | 整改完成 | 湖北鄂钢驰久钢板弹簧有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
部门检查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 樊川大道 | 整改完成 | 湖北中工南方科技有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
部门检查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 顺合路 | 整改完成 | 鄂州市隆琪钢结构工程有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
部门检查 | 未安装天然气报警装置 | 樊川大道 | 整改完成 | 湖北广银山铝业有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
部门检查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 武汉港工业园 | 整改中 | 湖北万华工程设备有限公司 | 7.18-8.2 | 整改完成
部门检查 | 伊奴时装 |  | 2、2层—6层防火门损坏未维修 | 伊奴时装 | 15天 | 整改完成
部门检查 | 湖北上大模具材料科技股份有限公司 |  | 未与承租单位签订安全管理协议，并组织安全培训与检查 | 湖北上大模具材料科技股份有限公司 | 5天 | 整改完成
部门检查 | 湖北鸿志置业有限公司 |  | 共有两个特种作业无上岗证 | 湖北鸿志置业有限公司 | 90天 | 整改完成
部门检查 | 辉帆装饰 |  | 5、广告制作车间内存放大量油漆且通风不畅 | 辉帆装饰 | 3天 | 整改完成
部门检查 | 辉帆装饰 |  | 5、电焊工无证操作进行作业； | 辉帆装饰 | 3天 | 整改完成
部门检查 | 金冠沛 |  | 1、小林车间工人无证驾驶叉车； | 金冠沛 | 3天 | 整改完成
部门检查 | 雨天教学楼后侧存在土方垮塌风险 | 杜山镇三山小学 | 已设置警戒线 | 三山小学 | 2023.12 | 整改完成
部门检查 | 学生因心理健康方面易走极端高空坠落 | 各高中、初中 | 学校三层及以上建筑走廊、窗户加装隐形防盗网 | 各高中、初中 | 2023.07 | 整改完成
部门检查 | 鄂城区西山街道原梁新屋小学校门C级危房重大隐患 | 鄂城区西山街道梁新屋村梁华路北21号 | 年久失修、墙体剥落、挑梁漏蚀，有坍塌风险严重危及师生人身安全 拆除 | 西山街道办事处杨国顺 | 鄂城区教育局阮新安 | 整改完成
部门检查 | 湖北鸿志置业有限公司 |  | 7、广告喷漆间电气不防爆，未安装可燃气体监测报警装置 | 湖北鸿志置业有限公司 | 7天 | 7月11日前完成
部门检查 | 湖北鸿志置业有限公司 |  | 8、广告存放油漆间极不安全，应重新设置存放间，并应符合安全要求 | 湖北鸿志置业有限公司 | 7天
部门检查 | 缺少施工许可证 | 汇能制造二期 | 整改中 | 湖北吴都建设工程有限公司 |  | 已整改 | 建筑工地 | 8.4
部门检查 | 缺少施工许可证 | 高农厂区 | 整改中 | 随州市三鑫建设有限公司 |  | 已整改 | 建筑工地
部门检查 | 缺少装修许可证 | 斯优科技 | 整改中 | 武汉晶汇装饰有限公司 |  | 已整改 | 建筑工地
部门检查 | 缺少装修许可证 | 诺琦酒店 | 整改中 | 华美达酒店装修工程 |  | 已整改 | 建筑工地
部门检查 | 大量油漆、稀释剂未专房储存，堆放在现场 | 武汉港工业园 | 整改中 | 湖北宏财重工机械有限公司 | 8.12-8.27 | 已整改
| 外委施工高处动火作业未办理手续 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.12-8.27 | 已整改
| 未签订安全协议 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.12-8.27 | 已整改
| 洪旗无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.14-8.26 | 已整改
| 杜超无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.14-8.26 | 已整改
| 许超无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.14-8.26 | 已整改
| 邹林无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.14-8.26 | 已整改
| 刘志光无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.14-8.26 | 已整改
| 吴可无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.14-8.26 | 已整改
| 杜朝无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  |  | 已整改
| 万新贺无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.14-8.26 | 已整改
| 吴俊建无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  |  | 已整改
| 张杰无焊工证 | 武汉港工业园 | 整改中 |  | 8.14-8.26 | 已整改
| 油漆房未设置可燃气体浓度检查报警装置 | 创业路 | 整改中 | 合建卡特（武汉）重工科技有限公司 | 8.16-8.27 | 已整改
| 两名焊工高处作业未落实审批制度 |  | 整改中 | 武汉华南凯达建筑工程有限公司 | 8.16-8.27 | 已整改
| 两名人员无焊工证 |  | 整改中 |  |  | 已整改
| 行车外委检修未签订专门的安全协议，无安全管理记录 | 青工路 | 整改中 | 湖北木之群工程材料有限公司 | 8.16-8.27 | 已整改
| 相关方管理（罐体检验）未签订安全管理协议，无安全检查记录 | 四海大道 | 整改中 | 鄂州捷兴商贸有限公司 | 8.16-8.27 | 已整改
| 未见特种设备安装安全协议 | 武汉港机电城 | 整改中 | 胡东俊经营门店 | 8.16-8.26 | 已整改
| 电焊工无特种作业人员资质证件 | 武汉港机电城 | 整改中 |  |  | 已整改
| 高处危险作业未进行资质审查，未建立审批制度 | 武汉港机电城 | 整改中 |  |  | 已整改
| 厂房未竣工，内放置活动板房 | 超凡物流 | 整改中 | 天马建设有限公司 | 停工整改 | 已整改
市区帮扶 | -305m井口安全门无联锁 | -305m马头门 | -305m井口安全门与提升信号联锁 | 鄂州市鸿福实业有限责任公司 | 2023.08.31 | 已整改
市区帮扶 | -370m配电柜、配电房高压主供电线路为1趟，变压器1台，排水泵没有双回路供电，高压断路器设置高度不够；-147m变电配电房高压电缆1趟，排水泵无双回路； | 井下-370、-147水平 | 370m、-147m供电线路设置双回路；变压器各加1台 | 鄂州市鸿福实业有限责任公司 | 2023.12.31 | 整改中
市区帮扶 | -370m3根排水管不能互为通用；-147m中段排水管不能互为通用，水泵房不符合设计和规范要求； | 井下-370、-147水平 | 排水管互通；水泵房按设计和规范要求整改 | 鄂州市鸿福实业有限责任公司 | 2023.12.31 | 整改中
镇应急站 检查发现 | 电焊作业无证上岗 |  | 已在专业安全培训机构报名，等待考试 | 鄂州市柏林 冶金机械厂 | 2023.8.31 | 已整改
镇应急站 检查发现 | 电焊作业无证上岗 |  | 已在专业安全培训机构报名，等待考试 | 湖北儒博建材 有限公司 | 2023.8.31 | 已整改
镇应急站 检查发现 | 电焊作业无证上岗 |  | 已在专业安全培训机构报名，等待考试 | 鄂州市群冠建材贸易有限公司 | 2023.8.31 | 已整改
镇应急站 检查发现 | 电焊作业无证上岗 |  | 已在专业安全培训机构报名，等待考试 | 湖北少宇电力 工程有限公司 | 2023.8.31 | 已整改
镇应急站 检查发现 | 电焊作业无证上岗 |  | 电焊工已持证 | 鄂州市龙尊门厂 | 2023.8.31 | 已整改 | 8·21检查
镇应急站 检查发现 | 电焊作业无证上岗 |  | 已聘请取得相应特种作业操作资格的人作业，签订了安全责任书 | 湖北韬蕾沥青路面材料有限公司 | 2023.8.31 | 已整改
镇应急站 检查发现 | 电焊作业无证上岗 |  | 已在专业安全培训机构报名，等待考试 | 湖北天珹滤业 有限公司 | 2023.8.31 | 整改中
镇应急站 检查发现 | 临时动火作业电焊，无证上岗 |  | 已聘请取得相应特种作业操作资格的人作业，签订了安全责任书 | 鄂州市泰升工贸 有限责任公司 | 2023.8.31 | 已整改
镇应急站 检查发现 | 临时电焊维修作业，无证上岗 |  | 已聘请取得相应特种作业操作资格的人作业，签订了安全责任书 | 湖北潮牛日化 有限公司 | 2023.8.31 | 已整改
镇应急站 检查发现 | 临时电焊维修作业，无证上岗 |  | 已聘请取得相应特种作业操作资格的人作业，签订了安全责任书 | 鄂州市汀祖镇 熙鑫废钢回收站 | 2023.8.31 | 已整改
区应急局检查帮扶发现 | 未制定危险作业制度 | 加油站 | 已制定危险作业制度 | 鄂州市沐阳商贸刘畈加油站 | 2023-08-17 | 已整改
区应急局检查帮扶发现 | 未制定危险作业制度 | 加油站 | 危险作业制度已制定 | 鄂州市汀祖镇加油站 | 2023-08-17 | 已整改
区应急局检查帮扶发现 | 员工对气瓶安全装卸规程不熟悉 | 工业气站 | 已对员工进行气瓶搬卸操作规程安全教育培训、考核及演练 | 鄂州市捷通金属制品有限公司 | 2023-08-18 | 已整改
区应急局检查帮扶发现 | 可燃气体报警器故障 | 丙烷区域 | 丙烷区域可燃气体报警器已更换 | 鄂州市捷通金属制品有限公司 | 2023-08-18 | 已整改
区应急局检查帮扶发现 | 员工对气瓶安全装卸规程不熟悉 | 工业气站 | 已对员工进行气瓶搬卸操作规程安全教育培训、考核及演练 | 鄂州市鹏诚工业气体有限公司 | 2023-08-18 | 已整改
市区帮扶 | 主井-340m水平ck63探矿硐室内未见局部风筒送风，一氧化碳超标。 | -340m探矿区 | 将主井-340m水平ck63探矿硐室内局部风筒送风，使一氧化碳符合安全标准。 | 鄂州市鄂城鸿发铁矿 | 2023-08-22 | 已整改
市区帮扶 | 动火作业安全矿长审批未见主要负责人审批 | 制度 | 矿山动火作业必须由主要负责人审批。 | 鄂州市鄂城鸿发铁矿 | 2023-08-22 | 已整改

## Sheet2
重大隐患基本情况表
隐患来源 | 隐患名称 | 隐患地址 | 整改情况 | 责任单位 | 整改时限 | 整改状态
企业自查发现 | 危险化学品经营单位主要负责人未经考核合格。 | 杜山镇工业园新荣节能环保材料厂 | 原负责人洪利清年事已高，现变更为洪文俊。洪文俊已依法经过考核合格。 | 新荣节能环保材料厂 | 2023-05-31 | 已整改
企业自查发现 | 进出水、温度报警装置未安装显示器、声光报警灯 | 桂花村 | 已安装进出水、温度显示器，声光报警灯已延伸至炉台 | 鄂州火炬机械 发展有限公司 | 2023-05-20 | 已整改
企业自查发现 | 主井提升机主副罐笼未安装防坠装置 | 王边村 | 已签订合同，材料在购置中 | 鄂州市胜灵矿业 有限责任公司 | 2023-06-05 | 已整改
企业自查发现 | 副井-250m水平中段水泵房进口未安装第二道防水闸门 | 王边村 | 防水闸门待混凝土凝固后再进行安装 | 鄂州市胜灵矿业 有限责任公司 | 2023-06-10 | 已整改
企业自查发现 | 耀福气体经营部特种作业人员未持证上岗 | 泽林镇泽林村 | 督促中 | 泽林镇应急办 | 2023-08-05 | 已整改
企业自查发现 | 耀福气体经营部主要负责人未依法履行安全生产职责 | 泽林镇泽林村 | 督促中 | 泽林镇应急办 | 2023-08-05 | 整改中
企业自查发现 | 天瑞气体负责人安全管理证过期 | 泽林镇 | 考试取证 | 泽林镇应急办 | 2023-06-05 | 已整改
企业自查发现 | 盛强塑料仓储消防设施不完善 | 辛家巷兴业小区旁 | 已停业 | 庙鹅岭股经社 | 2023年12月底 | 整改中
学校自查发现 | 危房原长港中心幼儿园房产有个老太太住在里面不肯搬离 | 长港镇 | 协调整改中 | 原长港中心幼儿园 |  | 2023-08-10
学校自查发现 | 危房原学生宿舍楼 | 杜山镇 | 协调整改中 | 东王小学 |  | 整改中
企业自查 | 特种作业人员证件过期 | 旭光大道 | 整改完成 | 楚天蓝环保设备工程有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
企业自查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 自强路 | 整改完成 | 湖北鼎恒科技有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
企业自查 | 特种作业人员证件过期 | 武汉港工业园 | 整改中 | 湖北万华工程设备有限公司 | 7.18-8.2 | 整改完成
企业自查 | 未安装天然气报警装置 | 武汉港工业园 | 整改完成 | 湖北裕发电气有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
企业自查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 旭光大道 | 整改中 | 湖北新力板簧股份有限公司 | 7.10-7.25 | 整改完成
企业自查 | 熔炼炉未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置 | 樊川大道 | 整改完成 | 鄂州市咏鑫特种铸造有限公司 | 6.25-7.10 | 整改完成
企业自查 | 筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施 | 众和新型材料有限公司 | 企业已制定整改方案，完成隐患整改报告、评估报告。 | 鄂州众和新型材料有限公司 | 7月底 | 已整改
企业自查 | 新增的1名特种作业人员，未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，已报名考试 | 湖北凌峰水泥股份有限公司 | 完成 | 湖北凌峰水泥股份有限公司 |  | 完成整改
企业自查 | 鄂州市蓝焰生物质能源有限公司 | 1.安全管理人员未持证上岗。 | 整改中 | 周敦群15207194489 | 30天 | 整改完成
企业自查 | 鄂州市中天环保设备有限公司 | 1.企业主要负责人和安全管理人员证即将到期。 | 主要负责人和安全管理人员已拿证 | 程家明13617114030 | 15天 | 整改完成
企业自查 | 华庆模具 |  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 华庆模具 | 60日完成 | 整改完成
企业自查 | 鹏炜工贸有限公司 |  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 鹏炜工贸有限公司 | 6.10-7.30 | 整改完成
企业自查 |  |  | 直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，失效或者无效的 |  | 6.10-7.30 | 整改完成
企业自查 | 湖北恒颖超科技有限公司 |  | 安全生产负责人未取得证书 | 湖北恒颖超科技有限公司 | 6.15-7.15 | 整改完成
企业自查 | 金炜模具 |  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 金炜模具 | 6.10-7.30 | 安全员已通知考证， 2个月内完成领证 | 整改完成
企业自查 | 鄂州市振创商砼有限公司 |  | 安全管理员未持证 | 鄂州市振创商砼有限公司 | 7.5-7.20 | 安全管理员已持证上岗 | 整改完成
企业自查 |  |  | 未与承租户签订安全管理协议 | 鄂州市振创商砼有限公司 | 7.5-7.8 | 已与承租户签订安全管理协议 | 整改完成
企业自查 |  |  | 电炸炉旁积水 | 鄂州市振创商砼有限公司 | 7.5-7.8 | 电炸炉旁积水已清除 | 整改完成
企业自查 |  |  | 电焊工未持证上岗 | 鄂州市振创商砼有限公司 | 7.5-7.20 | 电焊工已持证上岗 | 整改完成
企业自查 | 湖北鄂州长江容器机械厂 |  | 部份天车脱钩器失效 | 湖北鄂州长江容器机械厂 | 7月18日前 | 整改中 | 整改完成
企业自查 | 鄂州新中模具有限公司 |  | 主要负责人、安全管理人员证件过期 | 鄂州新中模具有限公司 | 7.10-8.10 | 学习中等待考试 | 整改完成
企业自查 | 鄂州新中模具有限公司 |  | 氧气与煤气瓶放置过近 | 鄂州新中模具有限公司 | 6.25-7.10 | 已整改 | 整改完成
企业自查 | 湖北富洋机械制造股份有限公司 |  | 焊工证过期 | 湖北富洋机械制造股份有限公司 | 7.5-8.5 | 焊工已报名已考试 | 整改完成
企业自查 | 湖北弘山塑业有限公司 |  | 安全生产管理人员未取得证书 | 湖北弘山塑业有限公司 | 7.5-8.5 | 已报名待此月考试 | 整改完成
企业自查 | 湖北正鑫锻压机械设备有限公司 |  | 一个工人焊工证过期 | 湖北正鑫锻压机械设备有限公司 | 7月30日前 | 调岗培训、学习中 | 整改完成
企业自查 | 湖北正鑫锻压机械设备有限公司 |  | 钢丝绳有断股 | 湖北正鑫锻压机械设备有限公司 | 7.25-7.30 | 已报废断股钢丝绳 | 整改完成
企业自查 | 鄂州中都混凝土有限公司 |  | 未对钢构筒行仓进行定期安全可靠性鉴定 | 鄂州中都混凝土有限公司 | 6.20- | 已联系厂家进行翻新刷漆、除锈然后进行鉴定。目前等资金到位进行开工 | 整改完成
企业自查 | 湖北省鸿欣服装有限公司 |  | 煤气缺泄露警报等三件套装置 | 湖北省鸿欣服装有限公司 | 7.8 | 已安装 | 整改完成
企业自查 | 湖北华实冶建机械设备有限公司 |  | 喷漆车间可燃气体浓度监测报警装置电源开关未打开 | 湖北华实冶建机械设备有限公司 | 7.12 | 打开监测报警装置电源开关 | 整改完成
企业自查 |  |  | 一名电焊工的焊工证复审未通过考试 | 湖北华实冶建机械设备有限公司 | 7.12-7.18 |  | 整改完成
企业自查 | 湖北普辉塑料科技发展有限公司 |  | 空压机储气罐压力表未检测 | 湖北普辉塑料科技发展有限公司 | 7天 | 已购置新表并已检测合格 | 整改完成
企业自查 | 鄂州安得物流有限公司 |  | 安全员证书过期 | 鄂州安得物流有限公司 | 15天 | 正在学习拿证 | 整改完成
企业自查 | 鄂州市新洲建材有限公司 |  | 厂内特种设备（叉车）临近年检期限 | 鄂州市新洲建材有限公司 | 7.11-7.25 | 准备叉车年检资料，申请年检 | 整改完成
企业自查 | 鄂州市三力弹簧有限公司 |  | 未与承租户签订安全管理协议 | 鄂州市三力弹簧有限公司 | 7.12-7.15 | 7月17日签订完成 | 整改完成
企业自查 |  |  | 安全管理证书逾期 | 鄂州市三力弹簧有限公司 | 7.12-7.30 | 已报名待考试 | 整改完成
企业自查 | 湖北豪杰玻璃制品有限公司鄂州分公司 |  | 安全负责人未取得上岗资格证 | 北豪杰玻璃制品有限公司鄂州分公司 | 7.8-8.5 | 已报名等待考试 | 整改完成
企业自查 | 湖北华浙新型材料有限公司 |  | 未与承租单位签订安全管理协议，并组织安全培训与检查 | 湖北华浙新型材料有限公司 | 7.10-7.15 | 已签订安全协议并定期进行安全检查 | 整改完成
企业自查 |  |  | 个别特种作业人员未取得资格证 | 湖北华浙新型材料有限公司 | 7.10-8.10 | 已报名等待考试 | 整改完成
企业自查 | 鄂州市强发标准件制造有限公司 |  | 有一个工人电焊证书过期 | 鄂州市强发标准件制造有限公司 | 7.5-8.5 | 已报名 在学习中 | 整改完成
企业自查 | 鑫佳工业园区 |  | 未与承租户签订安全管理协议 | 鑫佳工业园区 | 7.10-7.15 | 已与承租户签订安全管理协议 | 整改完成
企业自查 |  |  | 电焊工未持证上岗 | 鑫佳工业园区 | 7.10-7.30 | 已报名申请中 | 整改完成
企业自查 | 湖北上大模具 |  | 缺乏安全管理员证书 | 湖北上大模具材料科技股份有限公司 | 7.2-7.30 | 已报名等待考试 | 整改完成
企业自查 |  |  | 电渣炉旁积水 | 湖北上大模具材料科技股份有限公司 | 7.2 | 电渣炉旁积水已清除 | 整改完成
企业自查 | 湖北鸿志置业有限公司 |  | 共有两个特种作业无上岗证 | 湖北鸿志置业有限公司 | 7.5-8.10 | 已报名，正在考核 | 整改完成
企业自查 |  |  | 喷漆区域未设可燃气体浓度检测报警器 | 湖北鸿志置业有限公司 | 7.5-7.8 | 整改完成 | 整改完成
企业 自查发现 | 井下36V、127V、220V、380V变压器不属于矿用产品 | 井下 | 购买符合矿山安全规程的36V、127V、220V、380V变压器，并安排电工规范安装 | 鄂州市胜灵矿业有限责任公司 | 2023-07-29 | 已整改
企业自查 | 鄂州市吴都医药有限公司 |  | 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的； | 鄂州市吴都医药有限公司 | 2023.7.12 下午已整改 | 整改完成 | 整改完成
企业自查 |  |  | 直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，失效或者无效的 | 鄂州市吴都医药有限公司 | 近期已经在动工做“烟雾报警系统”，预计7月18日前完工 |  | 整改完成
企业 自查发现 | -147m中段利用原采空区作为本水平的临时水仓 | -147水平 | 按安全设施设计要求新建-147m排水系统 | 鄂州市鸿福实业有限责任公司 | 2023.12.31 | 整改中
企业 自查发现 | 风筒为非阻燃风筒 | 井下风筒 | 更换为阻燃风筒 | 鄂州市鸿福实业有限责任公司 | 2023.8.31 | 已整改
企业 自查发现 | 现采用自然通风和局扇辅助通风。未完成风机硐室施工，未安装主扇风机，未完善通风系统 | 井下 | 在-210m中段布置风机硐室，安装新的主扇风机（含配套设备设施） | 鄂州市鸿福实业有限责任公司 | 2023.08.31 | 已整改
企业 自查发现 | 2#竖井井架未设置过卷挡梁、过卷开关设置的过卷距离过大 | 2#竖井井架 | 设置过卷挡梁、调整过卷开关位置 | 鄂州市鸿福实业有限责任公司 | 2023.08.31 | 已整改
企业 自查发现 | 探放水设备未配齐（损坏） | 仓库 | 由机电科聘请专业人员对深水钻进行维修保养 | 鄂州市恒鑫盛矿业有限公司 | 2023-08-25 | 已整改
企业 自查发现 | 中频炉炉坑右前方设置冲洗作业区 | 铸造车间 | 夜间生产时，采取应急措施保持地面干燥，计划将冲洗作业区搬离。 | 鄂州市刘畈承全铸锻厂 | 2023-08-30 | 已整改
企业 自查发现 | -340m探矿区域第二安全出口未与盲竖井贯通。 | -340m探矿区 | 将-340m探矿区域第二安全出口与盲竖井贯通。 | 鄂州市鄂城鸿发铁矿 | 2023-09-30 | 已整改
企业 自查发现 | 矿山图纸未及时更新；通风系统图中无风量数据。 | 图纸 | 按规定及时更新矿山图纸；通风系统图中标明风量数据。 | 鄂州市鄂城鸿发铁矿 | 2023-08-05 | 已整改
企业 自查发现 | 图纸未及时更换 | 技术科 | 已对矿山所有图纸进行了更新 | 鄂州市恒鑫盛矿业有限公司 | 2023-08-09 | 已整改
企业 自查发现 | 井下存在淘汰设备三轮车 | -170m水平 | 已对井下三轮车更换成带有矿有标志的四轮车 | 鄂州市恒鑫盛矿业有限公司 | 2023-08-11 | 已整改

## Sheet3
重大隐患基本情况表
隐患来源 | 隐患名称 | 隐患地址 | 整改情况 | 责任单位 | 整改时限 | 整改状态
挂牌督办 | 国际康城室外电梯轿厢的底坑敷设有运行的天然气管道重大隐患 | 国际康城多层15栋2单元 | 室外电梯轿厢的底坑敷设运行的天然气管道离地表仅10cm | 区住建局、凤凰街道办事处 | 2023-06-30 | 已整改
挂牌督办 | 泽林镇泽杜路大山段安全重大隐患 | 泽林镇大山村 | 泽林镇泽杜路大山村段南侧大山寺前临路的港道生命防护工程缺失 | 区住建局 | 2023-12-31 | 已整改
挂牌督办 | 碧石渡镇部分道路临水临崖路段重大隐患 | 碧石渡镇金盆村彭皮湾等临水临崖路段 | 进湾道路临崖临水，形成重大安全隐患。 | 碧石渡镇政府区住建局 | 2023-12-31 | 已整改
挂牌督办 | 鄂州大通物流有限公司柴油储罐、加油机重大隐患 | 旭光大道鄂州大通物流有限公司院内 | 柴油储罐、加油机未见相关手续，安全间距不够、消防设施欠缺等 | 大通物流分公司/区发改经信局 | 2023-12-31 | 整改中
挂牌督办 | 花湖加油站围墙开裂重大隐患 | 花湖开发区滨港东路 | 花湖加油站围墙整体大面积存在开裂现象，可能倒塌 | 花湖加油站 | 2023-10-31 | 已整改
挂牌督办 | 鄂城区凤凰街道黄金水岸小区消防重大隐患 | 鄂州市鄂城区滨湖南路北侧祝家湾2号 | 1、火灾自动报警系统老化瘫痪。2、消火栓系统管网无水。3、单元楼栋内应急灯损坏、疏散指示灯大部分未保持完好有效。4、消防水泵房内消防泵锈蚀严重。5、机械防排烟系统无法正常启动。 | 凤凰街道办事处 | 2023-11-30 | 已整改
挂牌督办 | 长港镇滨港村大治港至联三二线路整改扩宽重建重大隐患 | 滨港村二线路 | 作为大治港队村民出行主要道路，道路凸凹不平，破损严重，严重影响通行居民的人身以及车辆安全。 | 长港镇政府 | 2023-12-31 | 已整改
挂牌督办 | 重大火灾隐患 | 湖北鑫燃物业服务有限公司（怡馨苑小区） |  | 湖北鑫燃物业服务有限公司（怡馨苑小区） | 23.11.30 | 整改中
挂牌督办 | 重大火灾隐患 | 鄂州市恒昕物业管理有限公司（宏洋凤凰城小区） |  | 鄂州市恒昕物业管理有限公司（宏洋凤凰城小区） | 23.11.30 | 整改中
挂牌督办 | 鄂州蓝光液化气站燃气安全间距不足重大隐患 | 鄂城区西山街办七里界村 | 鄂州蓝光液化气站燃气充装区和液化储罐储存区安全间距仅12m，安全间距不够（安全间距20米以上） | 区住建局、 西山街办 | 2023-12-31 | 整改中 | 未录

## Sheet4
重大隐患基本情况表
隐患来源 | 隐患名称 | 隐患地址 | 整改情况 | 责任单位 | 整改时限 | 整改状态
企业自查 | 特种作业人员证件过期 | 旭光大道 | 整改完成 | 楚天蓝环保设备工程有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
企业自查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 自强路 | 整改完成 | 湖北鼎恒科技有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
企业自查 | 特种作业人员证件过期 | 武汉港工业园 | 整改中 | 湖北万华工程设备有限公司 | 7.18-8.2 | 整改中
企业自查 | 未安装天然气报警装置 | 武汉港工业园 | 整改完成 | 湖北裕发电气有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
企业自查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 旭光大道 | 整改中 | 湖北新力板簧股份有限公司 | 7.10-7.25 | 整改完成
企业自查 | 熔炼炉未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置 | 樊川大道 | 整改完成 | 鄂州市咏鑫特种铸造有限公司 | 6.25-7.10 | 整改完成
企业自查 | 筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施 | 众和新型材料有限公司 | 基本完成 | 鄂州众和新型材料有限公司 | 7月底 | 企业已制定整改方案，完成隐患整改报告、评估报告。
企业自查 | 新增的1名特种作业人员，未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，已报名考试 | 湖北凌峰水泥股份有限公司 | 完成 | 湖北凌峰水泥股份有限公司 |  | 已取得特种作业证件，完成整改
企业自查 | 鄂州市蓝焰生物质能源有限公司 | 1.安全管理人员未持证上岗。 | 重大事故隐患 | 周敦群15207194489 | 30天 | 已经报名申请培训中 | 整改中
企业自查 | 鄂州市中天环保设备有限公司 | 1.企业主要负责人和安全管理人员证即将到期。 | 重大事故隐患 | 程家明13617114030 | 15天 | 主要负责人和安全管理人员已拿证 | 整改完成
杜山镇卫生院 | 氧气库房泄露报警器使用的是燃气泄露报警器，应该用专用氧气泄露报警器 | 氧气库房 | 已更换专用氧气泄露报警器 | 杜山卫生院 | 45127 | 已整改
| 食堂液化气气带接头未用专用卡扣固定 | 食堂 | 已更换专用卡扣固定 | 杜山卫生院 | 45127 | 已整改
部门检查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 旭光大道 | 整改完成 | 湖北鄂钢驰久钢板弹簧有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
部门检查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 樊川大道 | 整改完成 | 湖北中工南方科技有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
部门检查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 顺合路 | 整改完成 | 鄂州市隆琪钢结构工程有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
部门检查 | 未安装天然气报警装置 | 樊川大道 | 整改完成 | 湖北广银山铝业有限公司 | 6.25-7.15 | 整改完成
部门检查 | 未安装油漆浓度检测报警装置 | 武汉港工业园 | 整改中 | 湖北万华工程设备有限公司 | 7.18-8.2 | 整改中